Obras y Mantenimiento en Establecimientos de Salud Públicos y Privados

UTN – Facultad Regional Buenos Aires

SEMINARIO

TEMARIO

OBRAS:

- Introducción.

- Trabajos de obra en sectores en funcionamiento, precauciones.

- Principales servicios.

# Instalaciones que intervienen.

# Instalación eléctrica en particular, sistemas de alimentación.

- Sistemas de abastecimiento eléctrico alternativos (U.P.S., grupo electrógeno, etc.).

## Corrientes débiles.

# Instalación Termomecánica.

## Sistemas de control inteligente.

## Flujo laminar en quirófanos.

## Salas de máquinas.

## Sistema de distribución de gases médicos y poliductos.

## Equipamiento médico, necesidades para su montaje.

# Ascensores y montacargas.

# Disposición de desagües agresivos y residuos patológicos.

- Áreas en un servicio de diagnóstico por imágenes.

- Áreas en una planta quirúrgica.

- Conclusiones.

MANTENIMIENTO:

# Introducción

# Mantenimiento preventivo y correctivo

# Manual de procedimientos

# Norma ISO9000

# Rutinas diarias y periódicas

# Guardias activas y pasivas

# Controles específicos

# Sistemas alternativos

# Control centralizado a distancia

# Planes de evacuación en salas de calderas y lugares críticos

# Organización del personal.

# Servicio de Limpieza

# Manual de procedimientos

# Áreas abiertas y cerradas

# Sistema y tipos de residuos.

# Tratamiento de residuos patológicos

# Conclusiones.

Disertante: Ing. Pablo Alberto Rymland

Dirección y Coordinación General

Arq. Adriana Verga

Fecha:  Martes 2 y Jueves 4 de Noviembre de 2010

Se realizará una visita al Hospital Fernández como complemento del seminario en fecha a coordinar

Horario: 18: 30 HS. A  20: 30 HS.

Campus Universitario — Mozart 2300 — Capital Federal

Entrada libre y gratuita

Organizan

Centro de Información de la Construcción          Secretaría de Cultura y         Centro de Estudiantes de

Departamento de Ingeniería Civil                 Extensión Universitaria        Ingeniería Tecnológica

INFORMES E INSCRIPCIONES

CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

MOZART 2300 – OFICINA 137 (CAMPUS) DE 16:30 A 21:00 HS.

## Tel.  4601-8112 Int.137 – E-Mail: cic@civil.frba.utn.edu.ar